UNIOCAMERE

ASSICOR
PG2M2                                                     rev.1

Modulo formativo 

per la qualificazione dei tecnici di Laboratorio per l’analisi dei metalli preziosi.
LOGO


INDICE :

1. DESTINATARI

2. FINALITA’

3. PROGRAMMADEL I° MODULO

4. PROGRAMMADEL II° MODULO

5. PROGRAMMADEL III° MODULO

6. PROGRAMMADEL IV° MODULO

7. PROGRAMMADEL V° MODULO

Destinatari

Il corso ha come destinatari i Tecnici dei Laboratori delle Camere di Commercio o delle loro Aziende speciali per la qualifica all’esecuzione delle operazioni di analisi dei Metalli Preziosi.

Finalità

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze basilari sui metodi di prova da adottarsi nella determinazione del titolo di metalli preziosi ed alcuni cenni sulla gestione in qualità delle prove analitiche. In caso di esito positivo della valutazione finale, verrà rilasciato un attestato di qualificazione all’analisi dei metalli preziosi.

Premessa
Il corso è composto di vari moduli il primo dei quali è di carattere generale e deve essere frequentato da tutti i partecipanti mentre i successivi sono legati all’esecuzione della determinazione del titolo riguardante i singoli metalli preziosi.

PROGRAMMA DEL I MODULO “GENERALE”

· Normativa di riferimento

· Decreto Legislativo n°251 del 1999

· Regolamento di applicazione D.P.R. n°150 del 30.05.2002

· Illustrazione del quadro analitico generale per:

· oro

· argento

· platino

· palladio 

· tecniche preliminari di fusione completa

Cenni sul quadro normativo di riferimento riguardo la qualità:

· UNI EN ISO 8402 - termini e definizioni 

· UNI CEI EN 45020 - Termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse

· UNI EN ISO 9001/2000 – Sistemi di gestione per la qualità.

· UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2000 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura

· UNI EN ISO 19011 – Linee guida per le attività di audit

· tecniche di prelievo su oggetti in metalli preziosi

· taratura degli strumenti

· riferibilità delle misure e relativi documenti di registrazione

· incertezza di misura

· modalità di espressione dei risultati

· modalità di rilascio dei Rapporti di Prova

Durata e Svolgimento

Il corso ha la durata prevista di 2 giorni da svolgersi in aula con un numero massimo di partecipanti di venti tecnici. È prevista inoltre una giornata in laboratorio per l’esecuzione pratica della fusione di un oggetto.
PROGRAMMA DEL II MODULO “SAGGIO DELL’ORO”
· illustrazione del metodo analitico ISO EN UNI 11426/2000

· discussione dei punti critici legati all’attrezzatura

· discussione dei punti critici legati alle modalità operative

· esecuzione di almeno 2 analisi sotto la supervisione dei docenti e di 1 analisi per proprio conto 

· verifica dei risultati ottenuti

Durata e Svolgimento

Il corso ha la durata prevista di 3 giorni da svolgersi in laboratorio con un numero massimo di partecipanti di cinque tecnici.

PROGRAMMA DEL III MODULO “SAGGIO DELL’ARGENTO”
· illustrazione dei metodi analitici:

· UNI EN 31427/1997

· UNI EN 3751/1956

· UNI EN 3753/1956

· discussione dei punti critici legati all’attrezzatura

· discussione dei punti critici legati alle modalità operative

· esecuzione di almeno 2 analisi sotto la supervisione dei docenti e di 1 analisi per proprio conto

· verifica dei risultati ottenuti

Durata e Svolgimento

Il corso ha la durata prevista di 4 giorni da svolgersi in laboratorio con un numero massimo di partecipanti di cinque tecnici.

PROGRAMMA DEL IV MODULO “SAGGIO DEL PLATINO”
· illustrazione dei metodi analitici:

· UNI EN ISO 11210/1997

· UNI EN ISO 11489/1997

· discussione dei punti critici legati all’attrezzatura

· discussione dei punti critici legati alle modalità operative

· esecuzione di almeno 2 analisi sotto la supervisione dei docenti e di 1 analisi per proprio conto

· verifica dei risultati ottenuti
Durata e Svolgimento
Il corso ha la durata prevista di 5 giorni da svolgersi in laboratorio con un numero massimo di partecipanti di cinque tecnici.

PROGRAMMA DEL V MODULO “SAGGIO DEL PALLADIO”
· illustrazione del metodo analitico:

· UNI EN ISO 11490/1997

· discussione dei punti critici legati all’attrezzatura

· discussione dei punti critici legati alle modalità operative

· esecuzione di almeno 2 analisi sotto la supervisione dei docenti e di 1 analisi per proprio conto

· verifica dei risultati ottenuti

Durata e Svolgimento

Il corso ha la durata prevista di 4 giorni da svolgersi in laboratorio con un numero massimo di partecipanti di cinque tecnici.

Al buon esito della verifica del corso, almeno composto, dal modulo generale e da un altro modulo riguardante la determinazione di un metallo, verrà rilasciato un attestato di qualificazione.

PAGE  
5
PG2M2 rev:1 del 30.04.2004


